# Giới Thiệu Dự Án Fire Gun

# Đặt Vấn Đề

Cháy rừng và cháy công nghiệp gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Hệ thống dập lửa thủ công tốn thời gian phản ứng, dễ xảy ra sai sót, và tiềm ẩn nguy hiểm cho con người. Cần một giải pháp tự động có thể phát hiện và dập lửa nhanh chóng, chính xác, và không cần can thiệp của con người.

# Giải Pháp

Fire Gun là hệ thống dập cháy tự động thông minh sử dụng:

AI (YOLOv8) để phát hiện lửa từ camera video

Điều khiển Servo để định vị chính xác vị trí lửa

Điều khiển PID để tối ưu hóa độ chính xác

Phun tự động khi xác nhận mục tiêu

# Giới Thiệu Hệ Thống

Hệ thống bao gồm:

Camera + AI Model: Nhận diện lửa thực thời gian

Bộ điều khiển 2 trục (X, Y): Điều hướng khẩu phun

Bơm phun: Kích hoạt khi cần thiết

Giao diện Web: Giám sát hoạt động từ xa

# Cách Hoạt Động

Quét - Hệ thống quét toàn vùng tìm kiếm lửa

Phát hiện - AI nhận diện lửa, xác minh trong 0.3 giây

Nhắm mục tiêu - Tính toán góc độ và di chuyển khẩu phun

Phun - Kích hoạt bơm dập lửa

Ghi nhận - Lưu log sự kiện và cảnh báo

Dự án mang lại giải pháp hiệu quả, an toàn, và có thể triển khai trong các công trình, khu vực dễ xảy cháy.